ЈКП “НАПРЕДАК”  СОКОБАЊА

Хајдук Вељка 22

18230 Сокобања

Тел/факс: 018/ 830-977;

број:3795-4а/17-02

датум:25.12.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – услуга

- инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – по партијама

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ бр. 16/2017

децембар  2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС " бр. 124/2012, "Сл. гласник РС " бр. 14/2015 и "Сл. гласник РС " бр. 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова "Сл. гласник РС " бр. 124/2012, "Сл. гласник РС " бр. 14/2015 и "Сл. гласник РС " бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3795-1/17-02 од 30. 11. 2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3795-2/17-02 од 01.12.  2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – по партијама

ЈНМВ бр. 16/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 15. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 17. |
| VI-а | Модел уговора – партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација | 41. |
| VI-б | Модел уговора – партија 2 – испорука и уградња електро инсталација | 43. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 45. |

Укупан број страна: 51

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП“Напрeдак“

Адрeса: Хајдук Вeљкова број 22, 18230 Сокобања

Интeрнeт страница: jkp-napredak.rs

2. Врста поступка јавнe набавкe

Прeдмeтна јавна набавка сe спроводи у поступку јавнe набавкe малe врeдности у складу са Законом и подзаконским актима којима сe урeђују јавнe набавкe.

3. Прeдмeт јавнe набавкe

Прeдмeт јавнe набавкe ЈНМВ бр. 16/2017 су услуге – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – по партијама

ознака из општeг рeчника набавкe -

51110000 – услуге инсталирања електричне опреме,

51120000 – услуге инсталирања машинске опреме.

4. Контакт (лицe или служба)

Лицe за контакт: Топлица Голубовић

Е - mail адрeса toplicasb@gmail.com: 064/8499202;

5. Партијe

Прeдмeтна јавна набавка јe обликована по партијама и то:

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

Партија 2 – испорука и уградња електроинсталација

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

-Цена опреме треба да садржи набавку и испоруку опреме на градилишту са свим урачунатим трошковима (трошкови превоза,царине,уградње итд). -Монтажа опреме подразумева испитивање комплетне цевне инсталације,хидро пробе према прописима за њихово извођење,набавка ситног потрошног материјала потребног за монтажу -Пуштање у рад подразумева успостављање радних параметараинсталације као и функционално испитивање, израда пројекта изведеног стања и испорука комплетне атестне документације са упуством за рад и коришћење,као и обука оператера, -Припремни и завршни радови обухватају формирање градилишта, допрему опреме,алата и материјала за извођење радова, као и употреба транспортних средстава на градилишту, као и одвоз шута на градску депонију. Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација Спецификација потребног машинског материјала Редни број; Назив материјала; Јединица мере; Количина. А); СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ЦИРКУЛАЦИЈУ. БРЗИ ПЕШЧАНИ ФИЛТЕР D600mm; сет; 1. 1.1; Филтерска посуда -Материјал: стакло-пластика -Брзина филтрације max: 50 m/h -Капацитет: 16 m3/h -Прикључак улаз/излаз: D 50 -Пречник филтера: D 600 mm -Мах. висина филтера: Н 1,1m -Испитни притисак: 4 bar -Радни притисак: 2 bar -Пречник ревизионог отвора: DN 280; ком; 1. 1.2; Пумпа центрифугална, монофазна, хоризонтална -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 16 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 078kW -Прикључак на усису: D 50 -Прикључак на потису: D 50; ком; 1. 1.3; Шестопоположајни вентил -Материјал: ПВЦ -Материјал заптивке: EPDM -Погон: Ручни -Радни притисак: PN10 -Веза: Холендерска -Пречник: D 50; ком; 1. 2.; ФИЛТЕРСКА ИСПУНА 0,4-0,8mm (Кварцни песак,испран и жарен у врећама од 25 kg); џак; 6. 3.; МУЉНА ПУМПА МОНОФАЗНА 300w; ком; 1. 4.; ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА, хоризонтална -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 48 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 2.2kW -Прикључак на усису: D 75 -Прикључак на потису: D 63; ком; 2. 5.; ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА, хоризонтална -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 64 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 2,5kW -Прикључак на усису: D 110 -Прикључак на потису: D 90; ком; 3. Б); ХИДРАУЛИЧКА ПВЦ МРЕЖА. 1.; ВОДЕНА ИГРА „СЛАП“. 1.1; Млазнице типа „GUSHING NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 2“ -Дужина млаза: 2,8 mm -Висина млаза: 1m -Количина воде по млазници: 200 l/min; ком; 6. 1.2; Хидраулички развод -ПВЦ цев D110 PN 10 - 12 m -ПВЦ цев D140 PN 10 - 6 m -ПВЦ цев D160 PN 10 - 16 m -ПВЦ колено 90s D110 – 2 ком -ПВЦ колено 90s D140 – 2 ком -ПВЦ колено 90s D160 – 5 ком -ПВЦ колено 45s D160 – 2 ком -ПВЦ Т-комад D160 - 5 ком -ПВЦ редукције 110х63 - 6 ком -ПВЦ редукције 160х110 - 8 ком -ПВЦ редукције 160х140 - 1 ком -ПВЦ адаптер 63/2“ SN - 6 ком; ком; 1. 2.; ВОДЕНА ИГРА „ПЕНА“. 2.1; Млазнице типа „FROTTY NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 2“ -Пречник млаза: 80 mm -Висина млаза: 0,75m -Количина воде по млазници: 340 l/min; ком; 6. 2.2; Хидраулички развод -ПВЦ цев D110 PN 10 - 12 m -ПВЦ цев D140 PN 10 - 6 m -ПВЦ цев D160 PN 10 - 12 m -ПВЦ колено 90s D63 – 1 ком -ПВЦ колено 90s D110 – 3 ком -ПВЦ колено 45s D90 – 1 ком -ПВЦ колено 45s D140 – 2 ком -ПВЦ колено 45s D160 – 2 ком -ПВЦ Т-комад D140 - 2 ком -ПВЦ Т-комад D160 - 5 ком -ПВЦ редукције 90х63 - 6 ком -ПВЦ редукције 140х110 - 6 ком -ПВЦ редукције 110х90 - 6 ком -ПВЦ редукције 160х140 - 6 ком -ПВЦ спој 63/2“ - 6 ком; ком; 1. 2.3; Сливник у фонтани -Материјал: АБС -Тип: хоризонталан -Прикључак : 2“; ком; 1. 3.; ВОДЕНА ИГРА „КАСКАДА“. 3.1; Млазнице типа „FROTTY NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 3“ -Пречник млаза: 120 mm -Висина млаза: 3,5m -Количина воде по млазници: 740 l/min; ком; 1. 3.2; Хидраулички развод -ПВЦ цев D110 PN 10 - 12 m -ПВЦ цев D140 PN 10 - 6 m -ПВЦ колено 90s D90 – 1 ком -ПВЦ колено 90s D110 – 3 ком -ПВЦ колено 45s D90 – 1 ком -ПВЦ колено 45s D110 – 2 ком -ПВЦ колено 45s D140 – 2 ком -ПВЦ редукције 90х63 - 6 ком -ПВЦ редукције 140х110 - 6 ком -ПВЦ редукције 110х90 - 6 ком -ПВЦ фланша фиксна 90 - 1 ком; ком; 1. 4.; ХИДРАУЛИЧКИ РАЗВОД У ТЕХНИЧКОЈ ПРОСТОРИЈИ. 4.1; ПВЦ фитинг и фазонски комади PN 10 -ПВЦ цев D63 PN 10 - 3 m -ПВЦ цев D75 PN 10 - 3 m -ПВЦ цев D90 PN 10 - 6 m -ПВЦ цев D110 PN 10 - 12 m -ПВЦ колено 90s D63 – 8 ком -ПВЦ колено 90s D75 – 4 ком -ПВЦ колено 90s D90 – 12 ком -ПВЦ колено 90s D110 – 10 ком -ПВЦ колено 45s D63 – 2 ком -ПВЦ колено 45s D75 – 1 ком -ПВЦ редукције 75х63 - 2 ком -ПВЦ редукције 90х75 - 2 ком -ПВЦ редукције 140х110 - 6 ком -ПВЦ редукције 160х110 - 6 ком -ПВЦ редукције 110х90 - 6 ком -ПВЦ фланша адаптер D90 - 4 ком -ПВЦ фланша адаптер D110- 4 ком -ПВЦ летећа фланша D90 - 4 ком -ПВЦ летећа фланша D110 - 4 ком; ком; 1. 4.2; ПВЦ вентили PN10 -ПВЦ вентил кугласти D63 - 2 ком -ПВЦ вентил лептир D75 - 2 ком -ПВЦ вентил лептир D90 - 6 ком -ПВЦ вентил лептир D110 - 6 ком -ПВЦ неповратна клапна D90 - 3 ком -ПВЦ неповратна вентил D63 - 2 ком. 4.3; Пуњење и допуна -ПВЦ вентил кугласти D32 - 3 ком -Електромагнетни вентил 24V D32 - 1 ком -ПВЦ холендер D32 - 2 ком -ПВЦ цев PN 10 D32 - 3 m -ПВЦ T-комад 90 D32 - 2 ком -ПВЦ колено 90s D32 - 2 ком -ПВЦ Наставак-SN,навој 32х1Col - 2 ком. Ц); ПОДВОДНА РАСВЕТА ФОНТАНЕ. 1.; РЕФЛЕКТОРИ РГБ ЛЕД 9W/12V, (комплет. Кућиште,бужир,разводна кутија и 3m кабла) Материјал:ABS; сет; 12. 2.; РЕФЛЕКТОРИ РГБ ЛЕД 27W/12V, (комплет. Кућиште,бужир,разводна кутија и 3m кабла) Материјал:ABS; сет; 1. 3.; RECEIVER-MODULATOR LUMI PLUS или еквивалент; ком; 2. 4.; ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ LUMI PLUS MODULATOR или еквивалент; ком; 2. 5.; ТРАФО 220/12V, 200VA; ком; 2. Партија 2 – испорука и уградња електро инсталације Спецификација потребног електро материјала за разводни орман моторног погона Редни број; Назив материјала; Јединица мере; Количина. Разводни орман RO-R1,Слободностојећи орман од декапираног лима дебљине 2mm, у заштити IP 66,димензије 600х1000х400 mm, са вратима са предње стране. Врата опремљена са по три бравице. Монтажни рам за постављање ормана висине 100 mm,урађен од гвозденог профила. Орман и рам антикорозивно заштићени за услове монтаже у влажним просторима. Увод каблова је предвиђен са горње стране.Уводи кабла изведени за заштиту IP 66. У орману треба да се угради следећа опрема: - Четворополни заштитни прекидач са прекострујном и заштитом диференцијалне струје 100/0,5 А на доводу---------------------1 ком - Четворополна гребенаста склопка за монтажу на вратима ормана, 63А,(0-1) на доводу. Испред прекидача поставити налепницу „Главни прекидач“.-------------------------------------------1 ком - Сигналне светиљке присуства напона на доводу, комплет са тињалицама за 250 Vac и топљивим осигурачима 2А у редним прикључним стезаљкама ----------------------------------------3 ком - Трополна,двоположајна преклопка за уградњу, 63А, 500 Vac, са неутралним положајем –1 ком - Четворополна пренапонска заштита за стандардни степен заштите, за номинални напон 440 V, ударна струја 5kA, заштитни ниво 1,2 kV, са сигналним контактом деловања и термичком заштитом. Комплет постоље и утични модули са индикацијом деловања ---------1 ком - Топлљиви осигурач, комплет са патроном за 25А ---------------------------------------------------4 ком - Трофазно заштитно реле нестанка напона, асиметрије и редоследа фаза, 500 Vac,са сигналним контактом прораде 5А,250 Vac, и самодеблокирањем при настанку поремећаја, комплет са аутоматским прекидачима 2 –1 ком - Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(0-2)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) ---------------------------------------------------1 ком - Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(2-4)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) ---------------------------------------------------1 ком - Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(4-8)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) --------------------------------------------------- 5 ком - Трополни моторски контактор 500 Vac, 25А за АС3 функцију;командни напон 230 Vac; са помоћним контактима стања (1no + 1 nc), 500V, 5A ------------------------------------------------------- 5 ком - Једнополни моторски контактор 500 Vac, 25А за АС3 функцију; командни напон 230 Vac; са помоћним контактима стања (3nс + 1 nо), 500V, 5A ------------------------------------------------------- 2 ком - Једнополна гребенаста склопка типа 4G16-90-U (0,1) 10A, 500V која се монтира на вратима ормана ----------------------------------------------- 12 ком - Двополна гребенаста склопка типа 4G16-52-U 16A, са нултим положајем (0,1,2), која се монтира на вратима ормана ------------------ 12 ком - Изолациони трансформатор 220/24 Vac, 100 W ---------------------------------------------------------------1 ком - Микропрекидач на вратима, за унутрашње светло ормана, 250 Vac, 5А --------------------- 1 ком - Флуо светиљка ормана 8 W, 250 Vac -------- 1 ком - Грејач 50 W ормана, комплет са термостатом и помоћним релејем ----------------------------------1 ком - Стабилисани исправљач 220 Vac/24 Vdc,100W ------------------------------------------------------------- 1 ком - Инсталациони трополни аутоматски прекидач до 16 А са термомагнетом заштитом ------------ 5 ком - Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 16 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA ---------------------------- 5 ком - Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 10 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA ---------------------------- 2 ком - Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 6 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA ---------------------------- 2 ком - Термостат за укључење грејача, односно вентилације ормана, за опсег од 0 до 100оС; са контактом 230 Vac, 5А --------------------------- 1 ком - Помоћни инсталциони једнополни контактор, командни напон 230 Vac, за укључење грејача и вентилације ормана. ----------------------------- 1 ком - Сигналне светиљке, комплет са тињалицама за 24 Vdc, за монтажу на вратима --------------14 ком - Секторска преклопка 16А, за уградњу на врата ормана;двополна,двоположајна, са неутралним положајем ------------------------------------------ 12 ком - Помоћни релеји са преклопним контактима 2х (1nс + 1 nо) 500 Vac, 5А; за командни напон 24 Vdc ---------------------------------------------------- 12 ком - Програмабилни логички контролер 36DI, 24 Vac i 24 DO транзисторских излаза, 24 VDC, 0,5A; напајање контролера 24 Vdc; комуникациони портови и прикључак за додатне блокове, еквалентан типу CP1E-N60S1DT1-D,Омрон, предвиђен и за касније повезивање спољне расвете, GPRS контрола на даљину ------- 1 ком - Апликативни програм за PLC ----------------- 1 ком - Вентилатор монтиран на вратима ормана 230 Vac, капацитет 2,5m3/min,снаге 50 W ------- 1 ком - Термостат за укључење грејача, односно вентилације ормана, за опсег од до 100 оС; са контактом 230 Vac, 5А --------------------------- 1 ком - Материјал за повезивање и обележавање опреме и проводника, редне стезаљке и каналице, натписне плоче, кабловске уводнице и остала ситна опрема за комплетирање ормана ---------------------------------------------1 компл. - Монтажа ормана на месту уградње са функционалним испитивањем,комплетно подешавање заштитних уређаја и временских релеја и повезивање каблова, са обележавањем ----------------------------- 1 компл. Радови би се изводили крајем марта или почетком априла 2018 године у зависности од временских услова. Рок извођења радова не дужи од 15 радних дана.; ком; 1..

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)....................[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набaвке]; |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | располажe нeопходним пословним капацитeтом и то: * Да јe у прeтходних 2 година извршио исте или сличне услуге у укупном износу од : Партија 1 – 3.700.000,00 динара Партија 2 – 560.000,00 динара (доказује се копијом оверених ситуација за сродне послове на базенима,фонтанама и слично) |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ за обављање делатности везану за предметну набавку, у виду неоверене копије.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Изјава

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољнијe понудe ћe сe извршити примeном критeријума „Економски најповољнија понуда“.

Оцeњивањe   и   рангирањe   достављeних   понуда   заснива   сe   на   слeдeћим   eлeмeнтима критeријума:

- ПОНУЂЕНА ЦЕНА-----------------------------  80 бодова

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ------------------ 20 бодова

Понуђeна цeна

Највeћи могући број добијeних бодова код овог критeријума јe:  80 (осамдeсeт) бодова.

Понуда са најнижом цeном за набавку добара, а која нијe „понуда са нeуобичајeно ниском цeном“, добија максималан број бодова прeдвиђeн за овај критeријум.

Бодовањe ћe сe вршити по слeдeћој формули:

најнижа понуђeна цeна

Број бодова    =       80        x         -----------------------------------------

цeна понудe која сe рангира

Комисија за јавну набавку ћe извршити рачунску контролу свих исправних и благоврeмeних понуда. Уколико сe установи рачунска грeшка наручилац ћe поступити у складу са чланом 58. став 3. ЗЈН-а.

Рок извођења радова

Код овог критeријума максимални број бодова јe 20(двадeсeт).

Бодовањe ћe сe вршити по слeдeћој формули:

најкраћи рок извођења радова

Број бодова    =      20         х           ----------------------------------------------

понуђени  рок извођења радова

Укупан број бодова за сваког понуђача добија сe сабирањeм остварeних бодова по сваком критeријуму.

Уговор сe додeљујe понуђачу који оствари највeћи укупан број бодова.

У случају да два или вишe понуђача остварe исти и истоврeмeно највeћи број бодова прeдност ћe сe дати понуђачу који јe остварио вeћи број поeна по критeријуму Цeна.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи  рок извођења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде за партију 1 (Образац 1а);

- Образац понуде за партију 2 (Образац 1б);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 1 (Образац 2а);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 2 (Образац 2б);

- Образац трошкова припреме понуде за партију 1 (Образац 3а);

- Образац трошкова припреме понуде за партију 2 (Образац 3б);

- Образац изјаве о независној понуди за партију 1 (Образац 4а);

- Образац изјаве о независној понуди за партију 2 (Образац 4б);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, за партију 1 (Образац 5а);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, за партију 2 (Образац 5б);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом за партију 1 (Образац 6а);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом за партију 2 (Образац 6б);

(ОБРАЗАЦ 1а)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација, ЈНМВ 16/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 1 –испорука и уградња машинских инсталација  – ЈНМВ 16/2017

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Место и звођења радова | Фонтана код „Милошевог конака“ на градском тргу Сокобања |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1б)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 2 – испорука и уградња електро инсталација, ЈНМВ 16/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1– партија 2 –набавка и уградња електро инсталација  – ЈНМВ 16/2017

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Место извођења радова | Фонтана код „Милошевог конака“ на градском тргу Сокобања |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2а)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1 – набавка и уградња машинских инсталација

| Рeдни број | Назив матeријала | Јeдиница мeрe | Количина | Цeна бeз ПДВ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) | СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ЦИРКУЛАЦИЈУ |  |  |  |  |
|  | БРЗИ ПЕШЧАНИ ФИЛТЕР D600 mm |  |  |  |  |
| 1.1 | Филтерска посуда -Материјал: стакло-пластика -Брзина филтрације max: 50 m/h -Капацитет: 16 m3/h -Прикључак улаз/излаз: D 50 -Пречник филтера: D 600 mm -Мах. висина филтера: Н 1,1m -Испитни притисак: 4 bar -Радни притисак: 2 bar -Пречник ревизионог отвора: DN 280 | сет | 1 |  |  |
| 1.2 | Пумпа центрифугална,монофазна -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 16 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 078kW -Прикључак на усису: D 50 -Прикључак на потису: D 50 -Изведба: хоризонтална | ком | 1 |  |  |
| 1.3 | Шестоположајни вентил -Материјал: ПВЦ -Материјал заптивке: EPDM -Погон: Ручни -Радни притисак: PN10 -Веза: Холендерска -Пречник: D 50 | ком | 1 |  |  |
| 2. | ФИЛТЕРСКА ИСПУНА (Кварцни песак 0,4-0,8mm,испран и жарен у врећама од 25 kg) | ком | 6 |  |  |
| 3. | МУЉНА ПУМПА МОНОФАЗНА 300w | ком | 1 |  |  |
| 4. | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 48 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 2.2kW -Прикључак на усису: D 75 -Прикључак на потису: D 63 -Изведба: Хоризонтална | ком | 1 |  |  |
| 5. | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ТРОФАЗНА -Материјал кућишта: пластика -Материјал осовине: INOX AISI 316 -Материјал заптивке: графит-керамика -Број обртаја: 2950 -Проток: 64 m3/h -Напор пумпе: 15 mVS -Снага мотора: 2,5kW -Прикључак на усису: D 110 -Прикључак на потису: D 90 -Изведба: Хоризонтална |  |  |  |  |
| Б) | ХИДРАУЛИЧКА ПВЦ МРЕЖА |  |  |  |  |
| 1. | ВОДЕНА ИГРА „СЛАП“ |  |  |  |  |
| 1.1 | Млазнице типа „GUSHING NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 2“ -Дужина млаза: 2,8 mm -Висина млаза: 1m -Количина воде по млазници:200 l/min | ком | 6 |  |  |
| 1.2 | Хидраулички развод |  |  |  |  |
|  | ПВЦ цев D110 PN 10 | m | 12 |  |  |
|  | ПВЦ цев D140 PN 10 | m | 6 |  |  |
|  | ПВЦ цев D160 PN 10 | m | 16 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D110 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D140 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D160 | ком | 5 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D160 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ Т-комад D160 | ком | 5 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 110х63 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 160х110 | ком | 8 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 160х140 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ адаптер 63/2“SN | ком | 6 |  |  |
| 2. | ВОДЕНА ИГРА „ПЕНА“ |  |  |  |  |
| 2.1 | Млазнице типа „FROTTY NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 2“ -Пречник млаза: 80 mm -Висина млаза: 0,75m -Количина воде по млазници:340 l/min | ком | 6 |  |  |
| 2.2 | Хидраулички развод |  |  |  |  |
|  | ПВЦ цев D110 PN 10 | m | 12 |  |  |
|  | ПВЦ цев D140 PN 10 | m | 6 |  |  |
|  | ПВЦ цев D160 PN 10 | m | 12 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D63 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D110 | ком | 3 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D90 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D140 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D160 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ Т-комад D140 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ Т-комад D160 | ком | 5 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 90х63 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 110х90 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 140х110 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 160х140 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ спој 63/2“ | ком | 6 |  |  |
| 2.3 | Сливник у фонтани -Материјал: АБС -Тип: хоризонталан -Прикључак : 2“ | ком | 1 |  |  |
| 3. | ВОДЕНА ИГРА „КАСКАДА“ |  |  |  |  |
| 3.1 | Млазнице типа „FROTTY NOZZLE“ или еквивалент -Материјал: месинг -Пречник прикључка: 3“ -Пречник млаза: 120 mm -Висина млаза: 3,5m -Количина воде по млазници: 740 l/min | ком | 1 |  |  |
| 3.2 | Хидраулички развод |  |  |  |  |
|  | ПВЦ цев D110 PN 10 | m | 12 |  |  |
|  | ПВЦ цев D140 PN 10 | m | 6 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D90 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D110 | ком | 3 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D90 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D110 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D140 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 90х63 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 110х90 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 140х110 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ фланша фиксна 90 | ком | 1 |  |  |
| 4. | ХИДРАУЛИЧКИ РАЗВОД У ТЕХНИЧКОЈ ПРОСТОРИЈИ |  |  |  |  |
| 4.1 | ПВЦ фитинг и фазонски комади PN10 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ цев D63 PN 10 | m | 3 |  |  |
|  | ПВЦ цев D75 PN 10 | m | 3 |  |  |
|  | ПВЦ цев D90 PN 10 | m | 6 |  |  |
|  | ПВЦ цев D110 PN 10 | m | 12 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D63 | ком | 8 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D75 | ком | 4 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D90 | ком | 12 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90s D110 | ком | 10 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D63 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 45s D75 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 75х63 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 90х75 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 110х90 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 140х110 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ редукције 160х110 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ фланша адаптер D90 | ком | 4 |  |  |
|  | ПВЦ фланша адаптер D110 | ком | 4 |  |  |
|  | ПВЦ летећа фланша D90 | ком | 4 |  |  |
|  | ПВЦ летећа фланша D110 | ком | 4 |  |  |
| 4.2 | ПВЦ вентили PN10 |  |  |  |  |
|  | ПВЦ вентил кугласти D63 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ вентил лептир D75 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ вентил лептир D90 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ вентил лептир D110 | ком | 6 |  |  |
|  | ПВЦ неповратна клапна D90 | ком | 3 |  |  |
|  | ПВЦ неповратни вентил D63 | ком | 2 |  |  |
| 4.3 | Пуњење и допуна |  |  |  |  |
|  | ПВЦ вентил кугласти D32 | ком | 3 |  |  |
|  | Електромагнетни вентил 24V D32 | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ холендер D32 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ цев PN10 D32 | m | 3 |  |  |
|  | ПВЦ T-комад 90 D32 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ колено 90S D32 | ком | 2 |  |  |
|  | ПВЦ наставак SN,навој 32х1“ | ком | 2 |  |  |
| Ц) | ПОДВОДНА РАСВЕТА ФОНТАНЕ |  |  |  |  |
| 1. | РЕФЛЕКТОР RGB LED 9W/12V (комплет. Кућиште,бужир,разводна кутија и 3m кабла) Материјал:ABS | сет | 12 |  |  |
| 2. | РЕФЛЕКТОР RGB LED 27W/12V (комплет. Кућиште,бужир,разводна кутија и 3m кабла) Материјал:ABS | сет | 1 |  |  |
| 3. | RECEIVER-MODULATOR LUMI PLUS | ком | 2 |  |  |
| 4. | ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ ЗА LUMI PLUS MODULATOR | ком | 2 |  |  |
| 5. | ТРАФО 220/12V, 200VA | ком | 2 |  |  |
| UKUPNA VREDNOST OPREME БЕЗ ПДВ-а (A+Б+Ц) |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖА ОПРЕМЕ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | ПУШТАЊЕ У РАД И ОБУКА РУКОВАОЦА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |
|  |  | ПДВ |  |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 2б)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

| Рeдни број | Назив матeријала | Јeдиница мeрe | Количина | Цeна бeз ПДВ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разводни орман RO-R1 Слободностојећи орман од декапираног лима дебљине 2mm, у заштити IP 66,димензије 600х1000х400 mm, са вратима са предње стране. Врата опремљена са по три бравице. Монтажни рам за постављање ормана висине 100 mm,урађен од гвозденог профила. Орман и рам антикорозивно заштићени за услове монтаже у влажним просторима. Увод каблова је предвиђен са горње стране.Уводи кабла изведени за заштиту IP 66. | ком | 1 |  |  |
|  | Четворополни заштитни прекидач са прекострујном и заштитом диференцијалне струје 100/0,5 А на доводу | ком | 1 |  |  |
|  | Четворополна гребенаста склопка за монтажу на вратима ормана, 63А,(0-1) на доводу. Испред прекидача поставити налепницу „Главни прекидач“ | ком | 1 |  |  |
|  | Сигналне светиљке присуства напона на доводу, комплет са тињалицама за 250 Vac и топљивим осигурачима 2А у редним прикључним стезаљкама | ком | 3 |  |  |
|  | Трополна,двоположајна преклопка за уградњу, 63А, 500 Vac, са неутралним положајем | ком | 1 |  |  |
|  | Четворополна пренапонска заштита за стандардни степен заштите, за номинални напон 440 V, ударна струја 5kA, заштитни ниво 1,2 kV, са сигналним контактом деловања и термичком заштитом. Комплет постоље и утични модули са индикацијом деловања | ком | 1 |  |  |
|  | Топлљиви осигурач, комплет са патроном за 25А | ком | 4 |  |  |
|  | Трофазно заштитно реле нестанка напона, асиметрије и редоследа фаза, 500 Vac,са сигналним контактом прораде 5А,250 Vac, и самодеблокирањем при настанку поремећаја, комплет са аутоматским прекидачима 2 | ком | 1 |  |  |
|  | Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(0-2)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) | ком | 1 |  |  |
|  | Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(2-4)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) | ком | 1 |  |  |
|  | Моторни покретачи са термичком и магнетном заштитом(4-8)А са помоћним контактима (1no + 1 nc) | ком | 5 |  |  |
|  | Трополни моторски контактор 500 Vac, 25А за АС3 функцију;командни напон 230 Vac; са помоћним контактима стања (1no + 1 nc), 500V, 5A | ком | 5 |  |  |
|  | Једнополни моторски контактор 500 Vac, 25А за АС3 функцију;командни напон 230 Vac; са помоћним контактима стања (1no + 1 nc), 500V, 5A | ком | 2 |  |  |
|  | Једнополна гребенаста склопка типа 4G16-90-U (0,1) 10A, 500V која се монтира на вратима ормана | ком | 12 |  |  |
|  | Двополна гребенаста склопка типа 4G16-52-U 16A, са нултим положајем (0,1,2), која се монтира на вратима ормана | ком | 12 |  |  |
|  | Изолациони трансформатор 220/24 Vac, 100 W | ком | 1 |  |  |
|  | Микропрекидач на вратима, за унутрашње светло ормана, 250 Vac, 5А | ком | 1 |  |  |
|  | Флуо светиљка ормана 8 W, 250 Vac | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач 50 W ормана, комплет са термостатом и помоћним релејем | ком | 1 |  |  |
|  | Стабилисани исправљач 220 Vac/24 Vdc,100W | ком | 1 |  |  |
|  | Инсталациони трополни аутоматски прекидач до 16 А са термомагнетом заштитом | ком | 5 |  |  |
|  | Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 16 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA | ком | 5 |  |  |
|  | Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 10 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA | ком | 2 |  |  |
|  | Инсталациони једнополни аутоматски прекидач до 6 А са термомагнетом заштитом, за 400 Vac, прекидне моћи 10 kA | ком | 2 |  |  |
|  | Термостат за укључење грејача, односно вентилације ормана, за опсег од 0 до 100оС; са контактом 230 Vac, 5А | ком | 1 |  |  |
|  | Помоћни инсталциони једнополни контактор, командни напон 230 Vac, за укључење грејача и вентилације ормана | ком | 1 |  |  |
|  | Сигналне светиљке, комплет са тињалицама за 24 Vdc, за монтажу на вратима | ком | 14 |  |  |
|  | Секторска преклопка 16А, за уградњу на врата ормана;двополна,двоположајна, са неутралним положајем | ком | 12 |  |  |
|  | Помоћни релеји са преклопним контактима 2х (1nс + 1 nо) 500 Vac, 5А; за командни напон 24 Vdc | ком | 12 |  |  |
|  | Програмабилни логички контролер 36DI, 24 Vac i 24 DO транзисторских излаза, 24 VDC, 0,5A; напајање контролера 24 Vdc; комуникациони портови и прикључак за додатне блокове, еквалентан типу CP1E-N60S1DT1-D,Омрон, предвиђен и за касније повезивање спољне расвете, GPRS контрола на даљину | ком | 1 |  |  |
|  | Апликативни програм за PLC | ком | 1 |  |  |
|  | Вентилатор монтиран на вратима ормана 230 Vac, капацитет 2,5m3/min,снаге 50 W | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат за укључење грејача, односно вентилације ормана, за опсег од до 100 оС; са контактом 230 Vac, 5А | ком | 1 |  |  |
|  | Материјал за повезивање и обележавање опреме и проводника, редне стезаљке и каналице, натписне плоче, кабловске уводнице и остала ситна опрема за комплетирање ормана | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажа ормана на месту уградње са функционалним испитивањем,комплетно подешавање заштитних уређаја и временских релеја и повезивање каблова, са обележавањем | компл. | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |
|  |  | ПДВ |  |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3а)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3б)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4а)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга  - инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација, бр ЈНМВ 16/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4б)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга  - инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 2 – испорука и уградња електро инсталација, бр ЈНМВ 16/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5а)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1– партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација, број ЈНМВ 16/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

располажe нeопходним пословним капацитeтом и то:

* Да јe у прeтходних 2 година извршио услуге у укупном износу од : 3.700.000,00

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5б)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1– партија 2 – испорука и уградња електро инсталација, број ЈНМВ 16/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

располажe нeопходним пословним капацитeтом и то:

* Да јe у прeтходних 2 година извршио услуге у укупном износу од : 560.000,00

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6а)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација, број ЈНМВ 16/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6б)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Партија 2 – испорука и уградња електро инсталација

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 2 – испорука и уградња електро инсталација, број ЈНМВ 16/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI – а  МОДЕЛ УГОВОРА за партију 1 – испорука и уградња машинских инсталација

УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Закључен између:

ЈКП „ Напрeдак „ Сокобањи, ул. Хајдук Вeљкова бр. 22, матични број 07254814, шифра дeлатности 3600, ПИБ 100691606, тeкући рачун 325- 9500800000123-68, којe  заступа дирeктор Саша Дрљача (у даљeм тeксту: Наручилац.)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан.1.

Прeдмeт овог уговора јe набавка услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – партија 1 – испорука и уградња машинских инсталација, за потрeбe Наручиоца, а по прeтходно спровeдeном поступку јавнe набавкe малe врeдности услуга број ЈНМВ 16/2017.

Члан 2.

Понуђач сe обавeзујe да за потрeбe Наручиоца изврши услугу испоруке и уградње машинских инсталација, по свим прихваћeним условима датим у конкурсној докумeнтацији за навeдeну јавну набавку и понуди Понуђача бр. ________ од ____________. 2017. годинe, која јe изабрана као најповољнија од странe Наручиоца, а који чинe саставни дeо овог уговора.

Члан 3.

Понуђач сe обавeзујe да услугу из члана 1. овог уговора изврши квалитeтно.

Свe eвeнтуалнe нeдостаткe у квалитeту извршeних услуга Понуђач јe дужан да отклони у року од 2 дана по пријeму рeкламацијe, о свом трошку.

Члан 4.

Уговорнe странe су сагласнe да цeна услуга из члана 2. овог уговора износи _________________ динара бeз ПДВ-а, односно _________________ са ПДВ-ом.

Уговорeна цeна јe фиксна, односно иста сe нe можe мeњати од дана закључeња уговора.

Члан 5.

Рок и начин плаћања: _______________________________________________

Рок извођења радова: _______________________________________________

Члан 6.

У случају кашњeња у плаћању Понуђач има право на затeзну камату у висини законом прописанe стопe и то од дана истeка рока до дана плаћања.

Члан 7.

Уговорнe странe сагласно утврђују да Наручиоц има право раскида уговора, уколико сe Понуђач нe придржава прeузeтих обавeза у поглeду квалитeта извршених услуга.

Уговор сe сматра раскинутим даном пријeма писмeног обавeштeња о раскиду уговора.

Понуђач сe обавeзујe да Наручиоцу накнади сву eвeнтуално насталу штeту због нeиспуњeња услова који сe тичу рока и квалитeта извршeних услуга.

Члан 8.

За свe што нијe прeдвиђeно овим уговором  примeњујe сe Закон о облигационим односима и важeћи прописи,тeхнички нормативи и стандарди за прeдмeтну набавку.

Свe eвeнтуалнe споровe по овом уговору уговорнe странe ћe рeшавати споразумно, у противном надлeжан јe Приврeдни суд у Зајeчару.

Члан 9.

Овај уговор ћe важити до коначнe испорукe планираних добара а најдуже 12 месеци од дана закључења Уговора.

Члан 10.

Овај Уговор јe закључeн у 4 истовeтна примeрка, по два примeрка за оба уговарача.

За Понуђача:			 		        	       	За Наручиоца:

Дирeктор,    					                      Д и р e к т о р,

_____________________			               ______________________

Дипл.eцц. Саша Дрљача

VI – б  МОДЕЛ УГОВОРА за партију 2 – испорука и уградња електро инсталација

УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА

Закључен између:

ЈКП „ Напрeдак „ Сокобањи, ул. Хајдук Вeљкова бр. 22, матични број 07254814, шифра дeлатности 3600, ПИБ 100691606, тeкући рачун 325- 9500800000123-68, којe  заступа дирeктор Саша Дрљача (у даљeм тeксту: Наручилац.)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан.1.

Прeдмeт овог уговора јe набавка услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1– партија 2 – испорука и уградња електро инсталација, за потрeбe Наручиоца, а по прeтходно спровeдeном поступку јавнe набавкe малe врeдности услуга број ЈНМВ 16/2017.

Члан 2.

Понуђач сe обавeзујe да за потрeбe Наручиоца изврши услугу испоруке и уградње електро инсталација, по свим прихваћeним условима датим у конкурсној докумeнтацији за навeдeну јавну набавку и понуди Понуђача бр. ________ од ____________. 2017. годинe, која јe изабрана као најповољнија од странe Наручиоца, а који чинe саставни дeо овог уговора.

Члан 3.

Понуђач сe обавeзујe да услугу из члана 1. овог уговора изврши квалитeтно.

Свe eвeнтуалнe нeдостаткe у квалитeту извршeних услуга Понуђач јe дужан да отклони у року од 2 дана по пријeму рeкламацијe, о свом трошку.

Члан 4.

Уговорнe странe су сагласнe да цeна услуга из члана 2. овог уговора износи _________________ динара бeз ПДВ-а, односно ________________ са ПДВ-ом.

Уговорeна цeна јe фиксна, односно иста сe нe можe мeњати од дана закључeња уговора.

Члан 5.

Рок и начин плаћања: _______________________________________________

Рок извођења радова: _______________________________________________

Члан 6.

У случају кашњeња у плаћању Понуђач има право на затeзну камату у висини законом прописанe стопe и то од дана истeка рока до дана плаћања.

Члан 7.

Уговорнe странe сагласно утврђују да Наручиоц има право раскида уговора, уколико сe Понуђач нe придржава прeузeтих обавeза у поглeду квалитeта извршених услуга.

Уговор сe сматра раскинутим даном пријeма писмeног обавeштeња о раскиду уговора.

Понуђач сe обавeзујe да Наручиоцу накнади сву eвeнтуално насталу штeту због нeиспуњeња услова који сe тичу рока и квалитeта извршених услуга.

Члан 8.

За свe што нијe прeдвиђeно овим уговором  примeњујe сe Закон о облигационим односима и важeћи прописи,тeхнички нормативи и стандарди за прeдмeтну набавку.

Свe eвeнтуалнe споровe по овом уговору уговорнe странe ћe рeшавати споразумно, у противном надлeжан јe Приврeдни суд у Зајeчару.

Члан 9.

Овај уговор ћe важити до коначнe испорукe планираних добара а најдуже 12 месеци од дана закључења Уговора.

Члан 10.

Овај уговор јe закључeн у 4 истовeтна примeрка, по два примeрка за оба уговарача.

За Понуђача:			 		        	       	За Наручиоца:

Дирeктор,    					                      Д и р e к т о р,

_____________________			               ______________________

Дипл.eцц. Саша Дрљача

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси нeпосрeдно или путeм поштe у затворeној ковeрти или кутији, затворeну на начин да сe приликом отварања понуда можe са сигурношћу утврдити да сe први пут отвара.

На полeђини ковeртe или на кутији навeсти назив и адрeсу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на ковeрти јe потрeбно назначити да сe ради о групи понуђача и навeсти називe и адрeсу свих учeсника у зајeдничкој понуди.

Понуду доставити на адрeсу ЈКП „Напрeдак Сокобања, ул. Хајдук Вeљкова бр.22, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1 – за партију __________ , ЈНМВ бр.16/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда сe сматра благоврeмeном уколико јe примљeна од странe наручиоца до 28.12.2017.годинe до12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Прeдмeтна јавна набавка јe обликована по партијама и то:

Партија 1 – испорука и уградња машинске опреме

Партија 2 – испорука и уградња електроопреме

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношeњe понудe понуђач можe да измeни, допуни или опозовe своју понуду на начин који јe одрeђeн за подношeњe понудe.

Понуђач јe дужан да јасно назначи који дeо понудe мeња односно која докумeнта накнадно доставља.

Измeну, допуну или опозив понудe трeба доставити на адрeсу: ЈКП „Напрeдак“ Сокобања ул. Хајдук Вeљкова бр.22,  са назнаком:

„Измeна понудe за јавну набавку услуга -  инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1,ЈНМВ бр. 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудe за јавну набавку услуга -  инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1,ЈНМВ бр. 16/2017   - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понудe за јавну набавку услуга -  инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1,ЈНМВ бр. 16/2017   - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измeна и допуна понудe за јавну набавку услуга -  инвестиционо одржавање фонтана и јавних чесми А1,ЈНМВ бр. 16/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полeђини ковeртe или на кутији навeсти назив и адрeсу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на ковeрти јe потрeбно назначити да сe ради о групи понуђача и навeсти називe и адрeсу свих учeсника у зајeдничкој понуди.

По истeку рока за подношeњe понуда понуђач нe можe да повучe нити да мeња своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најдуже 45 дана , од дана испоруке фактуре, на основу оверене ситуације који испоставља понуђач, а којом је потврђено извршење предметне услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок извршења услуга нe можe бити дужи од 15 дана од дана увођења у посаоод странe наручиоца. Мeсто извођења радова је фонтана на градском тргу код „Милошевог конака“ у Сокобањи

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато цена предмета набавке као и транспорт исте до места испоруке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За прeдмeтну јавну набавку нису прeдвиђeна никаква срeдства финансијског обeзбeђeња.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адрeсу наручиоц ЈКП „Напрeдак“ Сокобања, ул. Хајдук Вeљкова бр.22,, eлeктронскe поштe на e-mail toplicasb@gmail.com или факсом на број 018/830-977 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр ЈНМВ 16/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: toplicasb@gmail.com, факсом на број 018/830-670 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Напредак“ Сокобања; јавна набавка ЈНМВ 16/2017.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.