ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 4035-2/17-02

25.12.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за додатне информације и појашњење конкурсне  	документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.16/2017, по захтеву понуђача „HERTZ AUTOMATIKA“D.O.O. - NIŠ

На основу Вашег захтева заведеног код нас под бројем 4035 -1 од 22.12.2017. године обавештавамо Вас:

Појашњење 1- напојни каблови

Ради се о инвестиционом одржавању фонтане која је већ функционисала као фонтана па ту већ постоје напојни каблови.

Појашњење 2 –регулација рада пумпи и фонтана

Потребно је обезбедити могућност рада појединачно сваке млазнице, групе млазница и свих млазница истовремено. Оваквим начином управљања могуће су комбинације горе наведених режима рада. Потребно је предвидети време кашњења рада млазница.

Појашњење 3 –регулација рада ЛЕД рефлектора

Поред управљања расветом преко даљинског управљача захтева се и додатна комуникација између PLC контролера и Модулатора у смислу пали-гаси.

Комисија