ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 5242-2/18-02

13.09.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за додатне информације и појашњење конкурсне  	документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.19/2018, по питању потенцијалног понуђача

На основу питања заведеног код нас под бројем 5242-1 од 13.09.2018. године које гласи: „ Поводом конкурсне документације коју сте објавили за јавну набавку ааајнмв бр 19/2018 Партија 1 – канализационе цеви упућујем Вам молбу за појашњење о којим ПВЦ цевима се ради“, достављамо следећи одговор:

ПВЦ канализационе цеви су глатке, трослојне за уличну канализацију тврдоће SN4 у складу са стандардон EN 13476-2.

Комисија