ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 5246-2/18-02

17.09.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за додатне информације и појашњење конкурсне  	документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.19/2018, по питању потенцијалног понуђача

На основу питања заведеног код нас под бројем 5246-1 од 14.09.2018. године које гласи:

„ Везано за Партију – 2 – канализационе шахте

Молимо Вас да нам појасните колико улаза/излаза је потребно да имају тражена окна?“, достављамо следећи одговор:

Тражена окна треба да имају један улаз и један излаз а димензије су дефинисане у обрасцу 2б, на 34. страници конкурсне документације. Тражена окна се постављају на транзиту, па улаз и излаз треба да буде у правцу.

Комисија