##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:4001-3/20-02

Датум:05.10.2020. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 32/2020

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за мераче протока по спецификацији најкасније до 12.10.2020.године, до 1200 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електромагнетни мерач протока ф 50 PN 10 са претварачем сигнала | ком | 1 |  |  |
|  | Електромагнетни мерач протока ф 100 PN 10 са претварачем сигнала | ком | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупно са ПДВ: |  |

Карактеристике електромагнетних мерача протока:

- Приказ кумулативног и тренутног протока

- Грешка минимум 0,5% од измерене вредности

- Електрични прикључак М20х1,5

- Напајање од 220-240 V AC

- Температура средине од -30оС до + 60оС

- Механичка заштита IP 66/67

- Улазна и излазна права деоница цеви непотребна

- Материјал облоге Rilsan

- Радна температура од -5оС до +70оС

- Основна мерена величина (вредност) – брзина течности

- Почетак мерења 0 m/s

- Опсег мерења од -12 m/s до +12 m/s

- Компактна верзија

- Излази мерача протока. 4-20 mA, галвански изолован, импулсни

Изабрани Понуђач електромагнетних мерача протока је у обавези да изврши уградњу мерача протока као и пуштање у пробни рад. Пратећи материјал за уградњу мерача протока обезбеђује Наручиоц.

При испоруци електромагнетне мераче протока изабрани Понуђач је у обавези да достави оригиналан каталог истих (ако је каталог на страном језику мора бити преведен на српски) за доказивање техничких карактеристика.

Напомена: Авансно плаћање није дозвољено.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара – мерачи протока.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

Рок испоруке:
____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији добара у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 32/2020.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________