##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:3089-2/23-02

Датум:31.07.2023. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 26/2023

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду у поступку набавке добара – апарати за лабараторију воде за пиће најкасније до 07.08.2023.године до 1200 часова.

Спецификација потребног апарата:

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Портабл турбидиметар Карактеристике: Опсег мерења: 0-1000 NTU (FNU) Метода мерења:нефелометријска Тачност: <2% од очитане вредности + залутала светлост Поновљивост резултата: +/-1% или 0.01 NTU Светлосни извор: ЛЕД Калибрација: примарним формазинским стандардима Време одзива: 6 секунди у стандардном моду мерења Мод за мерење брзо таложне мутноће Калибрација са записом: у 1тачки као и у више тачака са примарним стандардима Верификација иструмента са записом Мод очитавања по избору корисника: 1.притиском на тастер, 2.средња вредност више мерења, 3.мод за мерење брзо таложне мутноће Меморија: минимум 500 мерења као и записи калибрације и верификације уређаја УСБ порт за пренос података Напајање. 100-240V, 50/60Hz – опционо, батерије 4АА Уз апарат је потребно испоручити: кофер, кивете за рад од 10ml, верификациони стандард, СЕТ калибрационих стандарда, силиконско уље, крпице за наношење силиконског уља, батерије и напајање | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ: |  |

Напомена: Уз понуду доставити просппект понуђеног апарата.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| E-mail |  |

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара – апарати за лабараторију воде за пиће.

Цена у понуди дата је на паритету Фцо наручиоца.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

Рок испоруке:

____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 26/2023.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________