##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:6660-2/24-02

Датум:07.11.2024. године

СОКОБАЊА

Број  Н: 28/2024

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за услугу чишћења бунара Лептерија по следећој спецификацији набавке најкасније до 13.11.2024. године до 12 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | Оквирне количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Транспорт прибора и алата за извођења радова на испитивању и компресовању бунара | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контролни тест црпљења експлатационим капацитетом | радни час | 72 |  |  |
|  | Постављање прибора за демонтажу постојеће пумпе и потисног цевовода | ком | 1 |  |  |
|  | Демонтажа постојеће пумпе, потисног цевовода и мерача нивоа воде у бунару | ком | 1 |  |  |
|  | Провера проходности бунарске конструкције | ком | 1 |  |  |
|  | Снимање бунарске конструкције подводном камером пре аерлифтовање | ком | 1 |  |  |
|  | Физичка реватилизација бунара помоћу четки у зони филтерских сегмената | радни час | 72 |  |  |
|  | Аерлифтовање бунара по сегментима употребом пакера, по систему одозго на доле и затим одоздо нагоре све до појаве чисте воде а не више од 72 часа | радни час | 72 |  |  |
|  | Снимање бунарске конструкције подводном камером ради провере ефекта аерлифтовања након одрађеног посла | ком | 1 |  |  |
|  | Монтажа потапајуће пумпе , са потисним цевоводом и мерачем нивоа претходно проверене на спојевима радних кола са новим дихтунзима између цеви и новим вијчаним материјалом. | ком | 1 |  |  |
|  | Тест црпљења акспатационим капацитетом уз употребу песколова ради провере присуства суспендованих честица у води | радни час | 1 |  |  |
|  | Израда извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима | ком | 1 |  |  |

|  |  | УКУПНО: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена: Уз понуду доставити и тражене доказе из пројектног задатка (додатни услови)

Додатни услови:

- Технички капацитет

- Понуђач мора да поседује следећу опрему:

  - Компресор за ваздух  (минимум 10 бара)

  - Камеру за подводно снимање

  - Троножац са дизалицом

Доказ:

  - За наведену опрему доставити копију рачуна или отпремнице, или пописну листу или аналитичке картице основних средстава на којима ће видно бити обележена тражена опрема. Пописна листа мора бити на дан 31.12.2023. године потписана од стране овлашћеног лица понуђача

  - Доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца или рачуна или отпремнице

  - Доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу

- Кадровски капацитет

- Понуђач мора да има радно ангажованог најмање једног дипломираног инжењера геологије за хидрогеологију, са положеним стручним испитом и важећом лиценцом 492

Доказ:

  - Доказ о радном статусу: за носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија уговора о раду

  - Доказ о радном ангажовању: за носиоца лиценце који није запослен код понуђача – фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду

Динамика  плаћања:

Дозвољен Аванс до 30%, остатак по завршетку радова

Контакт адреса:

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

18230 Сокобања

Тел/факс: 018/830-977

Емаил: jocicbratislav36@gmail.com

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Е-маил: |  |
| Величина предузећа |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку услуга – чишћење бунара Лептерија.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима: ___________________________ динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _________________ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом: ________________________________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Рок за извођење радова: ____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији набавке услуге надзора над радовима у поступку набавке услуга на које се закон не примењује број Н 28/2024.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________