##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:1931-2/22-02

Датум:10.05.2022. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 20/2022

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку делова опреме за хлорисање најкасније до 16.05.2022.године до 12 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакум регулатор гасно хлорисање (вакумрегулатор са ротометром до 200 gr/h, направљен од ABS пластике са дозирним вентилом направљеним од метала и посребреним завршним слојем. Дозирна цев треба да има доњи чеп преко кога се стеже дозирна цев све у циљу лакшег скидања ради чишћења. Вакум регулатор треба да је стандардних димензија и да има дуплу мембрану) | ком | 1 |  |  |
|  | Еластичне цеви за гране (Еластичне цеви за гране направљене од бакра,понекловане а затим пресвучене пвц пластиком ради заштите од кородирања. Ове еластичне цеви морају на крају имати спојне холендере на сваком крају и да при савијању и хаварији на цеви тако да та иста цев сечењем њеног дела може са истим холендером поново употребити за спајање хлорних боца и грана) | ком | 2 |  |  |
|  | Мембрана инјектора за гасни хлор (Мембрана за инјектор стандардна за гасни хлор - гумена са навојима од ABS пластике) | ком | 6 |  |  |
|  | Сапница за инјектор (Сапница за инјектор за гасни хлор направљена од ABS пластике спајана навојем и лепљењем | ком | 6 |  |  |
|  | Дозирна цев за вакум регулатор до 200 gr/h (стандардна стаклена градуисана цев за дозирање хлора са куглицом и чеповима са горње и доње стране, иначе чепови служе да куглице стоје у градуисаном делу од 0 до 200 gr/h) | ком | 2 |  |  |
|  | Вентил за еластичне цеви за гране (Вентил за еластичне цеви треба да буде такозвани VTI вентил за спајање прикључака за боцу и еластичних цеви ка грани где је смештен вакум регулатор) | ком | 2 |  |  |
|  | Дихтунг за боце (класични дихтунзи за заптивање вакум регулатора и боца) | ком | 60 |  |  |
|  | Ињектор ( Ињектор за гасни хлор израђен од ABS пластике са сапницом која је и лепљена и шрафљена, два гумена дихтунга и дифузаром за проток 1/2 kg/h хлора) | ком | 2 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена: Набавка ће се вршити сукцесивно на основу захтева наручиоца. Робу доставити у магацин ЈКП „Напредак“ Сокобања у улици Рајка Вићентијевића бб. Трошкови превоза падају на терет понуђача.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| e-mail: |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара – набавка делова опреме за хлорисање.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): -______________________________________________

____________________________________________________________________

Рок испоруке:  ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији добара у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 20/2022.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________