JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„NAPREDAK“- SOKOBANjA

Br: 5578-1/21-02

Datum: 21.12.2021.

Broj:  N 46/2021

PREDMET: Ponudu traži

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za  obezbeđenje objekta po sledećoj specifikaciji najkasnije do 27.12.2021.godine do 12 časova.

| Redni broj | Naziv materijala | Jedinica mere | Količina | Cena bez PDV | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrada direkcije |
|  | Standalone TVI dvr, OS Linux, 4 kanala BNC, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, HDMI, VGA i BNC izlazi, pregled 4 kanala, rezolucije snimanja 3 Mpix, D1, 4cif, cif., Backup: USB, Network. Jedan HDD slot do 4 TB. PTZ kontrola, USB port za kontrolu mišem. | kom | 1 |  |  |
|  | Hard disk 1TB SATA2 Western Digital Caviar, purple, 64MB Tip: Hard disk, Format: 3,5 inca | kom | 1 |  |  |
|  | Bulet, HD TVI 2mega pixel,(25 fps), IR diode, daljina do 20 m, automatic white balance AWB, 3D noise reduction, WDR 100db, osetljivost 0,01 lux (diode ugašene), SN više od 50db, objektiv 3,6mm. Napajanje 12VDC, Potrošnja 150mA (diode upaljene), Radna temperatura -40 do 600C | kom | 2 |  |  |
|  | Napajanje 12V 50W MeanWell, sa zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja | kom | 1 |  |  |
|  | Sitan materijal (kutije,konektori) set | kom | 1 |  |  |
| Postrojenje za preradu otpadnih voda |
|  | Standalone TVI dvr, OS Linux, 16 kanala BNC,16 IP kamere ulaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, HDMI, VGA i BNC izlazi, pregled 16 kanala, rezolucije snimanja 4 Mpix, D1, 4cif, cif., Backup: USB, Network. Jedan HDD slot do 4 TB. PTZ kontrola, USB port za kontrolu mišem. | kom | 1 |  |  |
|  | Hard disk 1TB SATA2 Western Digital Caviar, purple, 64MB Tip: Hard disk, Format: 3,5 inca | kom | 1 |  |  |
|  | Dome kamera 2Mpix,3,6 mm objektiv, IR dometa 20 m | kom | 1 |  |  |
|  | Stub Ф60 x 3m sa nosačem | kom | 2 |  |  |
|  | Bulet, HD TVI 2mega pixel,(25 fps), IR diode, daljina do 40 m, automatic white balance AWB, 3D noise reduction, WDR 100db, osetljivost 0,01 lux (diode ugašene), SN više od 50db, objektiv 3,6mm. Napajanje 12VDC, Potrošnja 450mA (diode upaljene), Radna temperatura -40 do 600C | kom | 10 |  |  |
|  | Napajanje 12V 50W MeanWell, sa zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja | kom | 2 |  |  |
|  | Kabl koaksijalni sa napojnim RG59+2x075 | m | 400 |  |  |
|  | Kanalice 25x40 | kom | 6 |  |  |
|  | Sitan materijal (kutije,konektori) set | kom | 1 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |
|  |  | PDV: |  |
|  |  | UKUPNO SA PDV: |  |

Napomena: Cena instaliranja kamera, puštanja u rad, podešavanja pristupnih parametara i obuka korisnika treba da je u računata u cenu kamera.

Ponudu možete dostaviti na:

Adresu: JKP „Napredak“ Sokobanja

Hajduk Veljkova 22

Tel-faks: 018/830-977 ili

E-mail: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

OBRAZAC PONUDE

PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača |  |
| --- | --- |
| Odgovorno lice |  |
| Adresa ponuđača |  |
| Tel/faks |  |
| Tekući račun I banka |  |
| Poreski identifikacioni broj |  |
| Matični broj |  |
| Šifra delatnosti |  |

P O N U D A

Ovom ponudom nudimo da u skladu zahtevima iz specifikacije izvršimo nabavku dobara - interni video nadzor.

Cena u ponudi data je sa svim uračunatim troškovima.

CENA, bez PDV-a, sa svim uračunatim troškovima:  __________  dinara.

Iznos PDV-a: stopa_____% _______ dinara.

UKUPNO CENA sa PDV-om:    ______________ dinara.

Plaćanje (rok i način): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Rok isporuke: ____________________________________________________________________

Ako ova ponuda bude prihvaćena sa vaše strane, obavezujemo se da u roku od 3 dana od dana obaveštenja zaključimo (potpišemo) Ugovor nabavci.

Izjavljujemo Naručiocu, da smo ponudu sastavili po specifikaciji dobara u postupku nabavke dobara na koje se zakon ne primenjuje broj N 46/2021.

Važnost ponude je 30 dana.

Broj ponude: _______________

Datum: ____________________

Mesto: ____________________

Potpis Ponuđača,

____________________