##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:5770-2/21-02

Датум:30.12.2021. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 47/2021

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку материјала и инсталирање интернет мреже најкасније до 05.01.2022.године до 1200 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орман надзидни Netiks W6409 | ком | 1 |  |  |
|  | UTP patch cord kabl kat. 6 LS0H дужине 1m - безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100% бакар | ком | 30 |  |  |
|  | UTP patch cord kabl kat. 6 LS0H дужине 3m - безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100% бакар | ком | 10 |  |  |
|  | UTP patch cord kabl kat. 6 LS0H дужине 5m - безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100% бакар | ком | 10 |  |  |
|  | 220V разводни PDU panel 19"/1U са 8 утичних места, прекидачом и каблом 1.8m са утикачем (PDU-8S-1U) | ком | 1 |  |  |
|  | Утичница назидна под углом са 2 x UTP RJ45 kat. 6 porta, dual Krone LSA & 110 IDC reglete, German standard 80x65x32mm (SBA-2P-C6) | ком | 25 |  |  |
|  | UTP kabl kat. 6 Draka tip UC400 HD 4P LSHF - тестиран до 400MHz, подршка за PoE+ 802.3at standard, CPR Eca класа негоривости, Delta / EC & 3P сертификован | m | 400 |  |  |
|  | Patch panel 19"/1U sa 16 RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded, Krone LSA реглета,држач каблова са задње стране са буксном за уземљење (фиксни портови), Full FA674168C6A | ком | 1 |  |  |
|  | Tenda TEG1024D 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop/ 19” rack svič, 6000V lightning protection IV-class - на свим портовима и напајању, non-blocking architecture full wire-speed 48Gb/s capacity, podržava 802.3u/x/ab | ком | 1 |  |  |
|  | tenda f300 WiFi | ком | 2 |  |  |
|  | Каналица 25x25x2000 бела PVC | ком | 20 |  |  |
|  | Маркери за обележавање каблова комплет цифара 0-9 u 10 разних боја, паковање 100 маркера за пречник кабла око 5.5mm (CM-5.5M) | ком | 1 |  |  |
|  | Инсталирање интернет мреже | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена: Увид у распоред рачунара у просторијама можете извршити радним данима у периоду од 900 до 1400 часова. У цену треба урачунати и одржавање исте мреже у периоду од 12 месеци.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| e-mail |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара – набавка материјала и инсталирање интернет мреже .

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): -______________________________________________

____________________________________________________________________

Рок испоруке и инсталирање интернет мреже:  _________________________

____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији добара у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 47/2021.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________