##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:1117-2/22-02

Датум:21.03.2022. године

СОКОБАЊА

Број  Н: 11/2022

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за електроматеријал по следећој спецификацији  до 28.03.2022.године до 12 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактор CN 90 | ком | 1 |  |  |
|  | Контактор CN 63 | ком | 1 |  |  |
|  | Контактор CN 25 | ком | 1 |  |  |
|  | Контактор CN 16 | ком | 1 |  |  |
|  | Биметал 48-63 А, искра или еквивалент | ком | 1 |  |  |
|  | Биметал 8-16 А, искра или еквивалент | ком | 2 |  |  |
|  | Биметал 5-8 А, искра или еквивалент | ком | 2 |  |  |
|  | Биметал 2-4 А, искра или еквивалент | ком | 2 |  |  |
|  | DM склопка 10-16 А | ком | 2 |  |  |
|  | FID склопка 63/0,5 А | ком | 2 |  |  |
|  | FID склопка 80/0,5 А | ком | 1 |  |  |
|  | Ножасти осигурач NVO 80 A | ком | 5 |  |  |
|  | Ножасти осигурач NVO 100 A | ком | 5 |  |  |
|  | Ножасти осигурач NVO 125 A | ком | 5 |  |  |
|  | Релеј временски BP 54 бета или еквивалент | ком | 3 |  |  |
|  | Релеј термичке заштите мотора кончар или еквивалент | ком | 1 |  |  |
|  | Релеј заштите од нестанка нуле EI или еквивалент | ком | 4 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 2А | ком | 3 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 6А | ком | 2 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 10А | ком | 2 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А | ком | 4 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А | ком | 4 |  |  |
|  | ЛЕД рефлектор 50 W | ком | 2 |  |  |
|  | ЛЕД рефлектор 20 W | ком | 2 |  |  |
|  | ЛЕД рефлектор са сензором 20 W | ком | 2 |  |  |
|  | ОГ ормарић 300х240 mm | ком | 2 |  |  |
|  | ОГ разводна кутија 150х110 | ком | 2 |  |  |
|  | ОГ уводник ПГ 11 | ком | 5 |  |  |
|  | ОГ уводник ПГ 13 | ком | 5 |  |  |
|  | ОГ уводник ПГ 17 | ком | 5 |  |  |
|  | ОГ прекидач серијски | ком | 2 |  |  |
|  | ОГ утичница монофазна | ком | 2 |  |  |
|  | ОГ развојна кутија 100 х 100 | ком | 5 |  |  |
|  | ОГ утичница трофазна | ком | 5 |  |  |
|  | Монофазна утичница | ком | 5 |  |  |
|  | Трофазна утичница | ком | 5 |  |  |
|  | Монофазна виљушка | ком | 5 |  |  |
|  | Трофазна виљушка | ком | 5 |  |  |
|  | ЛЕД флуо цев 18/120 | ком | 5 |  |  |
|  | ЛЕД флуо цев 8/60 | ком | 20 |  |  |
|  | Стартер S-2 | ком | 12 |  |  |
|  | Стартер S-10 | ком | 8 |  |  |
|  | Пригушница 40 W | ком | 6 |  |  |
|  | Флуо цеви 16/60 W | ком | 10 |  |  |
|  | Релеј ДАФ , бета или еквивалент | ком | 2 |  |  |
|  | Релеј нивостат РЗП, бета или еквивалент | ком | 2 |  |  |
|  | Релеј ПРЦ 10 А | ком | 4 |  |  |
|  | Тињалица 10 А | ком | 10 |  |  |
|  | ЛЕД сигнална сијалица | ком | 10 |  |  |
|  | Кондензаторска батерија 10 kvar | ком | 2 |  |  |
|  | Кондензаторска батерија 40 kvar | ком | 2 |  |  |
|  | Форел са сондом 220 V | ком | 2 |  |  |
|  | Склопка за притисак 220 V | ком | 2 |  |  |
|  | Паник лампа | ком | 2 |  |  |
|  | Релеј паник лампе | ком | 2 |  |  |
|  | ПТТ утичница | ком | 3 |  |  |
|  | ЛЕД амперметар 0-100 | ком | 2 |  |  |
|  | ЛЕД волтметар 0-500 | ком | 2 |  |  |
|  | Релеј ксрф (детектор) | ком | 2 |  |  |
|  | Кабловска папучица Cu 16 | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска папучица Cu 25 | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска папучица Cu 35 | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска папучица Cu 50 | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска папучица Cu/ Al 150 | ком | 30 |  |  |
|  | Хилзна 1,5 | ком | 8 |  |  |
|  | Хилзна 2,5 | ком | 8 |  |  |
|  | Хилзна 4,0 | ком | 8 |  |  |
|  | Хилзна 6,0 | ком | 8 |  |  |
|  | Хилзна 10 | ком | 8 |  |  |
|  | Хилзна 16,0 | ком | 8 |  |  |
|  | Буксне 2,5 челичне | ком | 50 |  |  |
|  | Контактор КНЛ 63 | ком | 1 |  |  |
|  | Кабли ПГП 5х2,5 лицнасти | m | 50 |  |  |
|  | Кабли ПГП 3х2,5 лицнасти | m | 50 |  |  |
|  | Кабли ПГП 3х2,5 | m | 20 |  |  |
|  | Кабли ПГП 5х2,5 | m | 20 |  |  |
|  | ЛЕД сијалица 30 W | ком | 10 |  |  |
|  | ЛЕД сијалица 20 W | ком | 15 |  |  |
|  | ЛЕД сијалица 12 W | ком | 20 |  |  |
|  | Сијалично грло е27 | ком | 5 |  |  |
|  | Жица П/Ф 6 | m | 10 |  |  |
|  | Жица П/Ф 2,5 лицнаста | m | 10 |  |  |
|  | Силикон жица 1,5 мм | m | 20 |  |  |
|  | Компактна склопка 250А | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1-2 20А | ком | 1 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1 10А | ком | 2 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-2 16А | ком | 2 |  |  |
|  | Бешумни контакт 20А | ком | 2 |  |  |
|  | Помоћни контакт | ком | 2 |  |  |
|  | РС клеме 16 | ком | 20 |  |  |
|  | Канална кутија 16х25 | ком | 10 |  |  |
|  | Лустер клеме 10 | ком | 5 |  |  |
|  | ДИН шине | ком | 2 |  |  |
|  | Грејач 1333 W за ТА пећ | ком | 3 |  |  |
|  | Термостат радни ТА пећ | ком | 2 |  |  |
|  | Термостат сигурносни ТА пећ | ком | 2 |  |  |
|  | Фланша за бојлер | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач бојлера 2000 W | ком | 2 |  |  |
|  | Термостат бојлера радни | ком | 2 |  |  |
|  | Термостат бојлера сигурносни | ком | 2 |  |  |
|  | Гумице грејача | ком | 1 |  |  |
|  | Сонда термостата | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат радни радијатора 10А | ком | 1 |  |  |
|  | Термостат сигурносни радијатора | ком | 1 |  |  |
|  | Грејач уљаног радијатора 1000 W | ком | 1 |  |  |
|  | Прекидач уљаног радијатора | ком | 1 |  |  |
|  | Вентилатор ТА пећи | ком | 1 |  |  |
|  | Индикатор (прекидач за бојлер) | ком | 1 |  |  |
|  | Трополни осигурач 20А аутоматски | ком | 1 |  |  |
|  | Уклопни сат 220V | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ: |  |

Напомена:  Испорука ће се вршити сукцесивно на основу захтева Наручиоца. У цену треба урачунати и трошкове допремања електроматеријала у магацин наручиоца на адреси Рајка Вићентијевића ББ, Сокобања.

Контакт адреса:

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

18230 Сокобања

Тел/факс: 018/830-977

Емаил: jocicbratislav36@gmail.com и nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Е-mail адреса |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара -  електроматеријал.

Цена у понуди дата је на паритету Фцо магацин наручиоца у Сокобања, са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима: ___________________________ динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _________________ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом: ________________________________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рок испоруке добара је _____________________ календарских дана од дана захтева Наручиоца.

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији канцеларијског материјала у поступку набавке добра на које се закон не примењује број Н 11/2022.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________