##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:3686-2/21-02

Датум:30.08.2021. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 32/2021

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за  услуге сервисирања пумпи и електромотора најкасније до 07.09.2021.године до 1200.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Оцењивање   и   рангирање   достављених   понуда   заснива   се   на   следећим   елементима критеријума:

- ПОНУЂЕНА ЦЕНА---------------   70 бодова

- ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН-------------  30 бодова

Понуђена цена

Највећи могући број добијених бодова код овог критеријума је:  70 седамдесет) бодова.

Понуда са најнижом ценом за набавку добара, а која није „понуда са неуобичајено ниском ценом“, добија максималан број бодова предвиђен за овај критеријум.

Бодовање ће се вршити по следећој формули:

најнижа понуђена цена

Број бодова    =       70        x         -----------------------------------------

цена понуде која се рангира

Комисија за јавну набавку ће извршити рачунску контролу свих исправних и благовремених понуда. Уколико се установи рачунска грешка наручилац ће поступити у складу са чланом 142. ЗЈН-а.

Излазак на терен

Код овог критеријума максимални број бодова је 30(тридесет).

Бодовање ће се вршити по следећој формули:

најкраћи рок изласка

Број бодова    =      30         х           -----------------------------------

понуђени  рок изласка

Време изласка на терен треба дати у сатима. Понуда дата у минутама неће бити разматрана.

Укупан број бодова за сваког понуђача добија се сабирањем остварених бодова по сваком критеријуму.

Уговор се додељује понуђачу који оствари највећи укупан број бодова.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок изласка на терен.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок изласка на терен. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Наручилац ће дана 03.09.2021. у 10 (десет) часова организовати обилазак објеката са опремом која је предмет ове јавне набавке и сви заинтересовани понуђачи могу да присуствују обиласку како би се упознали са предметном набавком. Трошкове обиласка сноси понуђач. Обилазак није обавезан услов за учешће на набавци.

Контакт адреса:

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

18230 Сокобања

Тел/факс: 018/830-977

Емаил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

Спецификација пмпи и електромотора које треба сервисирати

| Ред. Бр. | Тип пумпе | Тип електромотора | Количина | Укупна цена 4х(а+б) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип SCP 65/125, 2880об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, тип ZK 132S2,P=7,5кw, 3х220/380V, 2980 oб/мин. | 2 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Заштитна чаура осовине - прохром | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Навртка осовине | 2 |  | Спојница | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло – сиви лив | 1 |  | Пропелер | 1 |  |  |  |
|  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Одводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прстен спирале | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозатор уља | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип SCP 65/125, 2880об/мин |  | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заштитна чаура осовине - прохром | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Навртка осовине | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Радно коло – сиви лив | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Одводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прстен спирале | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозатор уља | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип ДРЕН 2, 1450об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, 3х220/380V, 1450 oб/мин., P=2,2кw | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Носач лежаја | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, ТИП ДВ-12, 4 кw, No 15523 (SRP 12-2), (вакумат) 1650об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, тип ZK 71-84 P=4кw, 3х220/380V, 1650 oб/мин. | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Дихтунг комплет | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Навртка штоп биксне | 2 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло | 2 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Штоп биксна | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прстен радног кола | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип CVN 3-3, 2880об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, тип ZK 160 MK2,P=11кw, 3х220/380V, 2880 oб/мин. | 2 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај позиција 1 (скф,фаг,нск) | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лежај позиција 2 (скф,фаг,нск) | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура већа | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура мања | 1 |  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло | 3 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Спроводна кола са перајама | 2 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Спроводна кола без пераја | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна већа | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна мања | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип CVN 3-2, 2880об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, тип ZK 132 S2,P=7,5кw, 3х220/380V, 2880 oб/мин. | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај позиција 1 (скф,фаг,нск) | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лежај позиција 2 (скф,фаг,нск) | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура већа | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура мања | 1 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло | 2 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Спроводна кола са перајама | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спроводна кола без пераја | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна већа | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна мања | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. Пумпа „Електрпковина“, тип VC 55т , 2880об/мин | б. Електрoмотор „Електровина“ Марибор, тип VC 55т,P=1,5кw, 3х220/380V, | 3 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Осовина прохром | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло | 5 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Механички заптивач | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Комплет О-ринг прстена | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Одстојна чаура | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Клин | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спроводно коло | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Усисни поклопац | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Навртка осовине | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. | б. Електрoмотор „Север“ Суботица, тип ZK 132 S2,P=7,5кw, 3х220/380V, | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  |  |  |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Лагер (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Спојница | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. Пумпа „LOWARA“, FHE 80-160 150 2900об/мин, | б. Електрoмотор „LOWARA“, тип LM 160B34S3,P=15кw, 3x380x660v 2900 об/мин, | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Механички заптивач | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Дозатор уља | 1 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  | Спојница | 1 |  |  |  |
|  | Прстен спирале - бронза | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. Пумпа „CALPEDA“, тип CAM 60 E , 1650об/мин, | б. Електрoмотор „CALPEDA“, тип CAM 60 E,P=0,150кw, 1650 об/мин,HP40 | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лагери (скф,фаг,нск) | 2 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Осовина прохром | 1 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Механички заптивач | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. Пумпа „HIDROPUMPA“, тип F 104 P, 1650об/мин, | б. Електрoмотор „HIDROPUMPA“, тип F 104 P,3x220/380v,P=0,7кw, 1650 об/мин, | 2 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Заптивач | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
| 12 | а. Пумпа „Север Јастребац“, тип FUP 80/160, 1650об/мин | б. Електрoмотор „Север Јастребац“, P=5,5кw, 3х220/380V, 1650 oб/мин | 2 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Механички заптивач позиција 1 | 1 |  | Биксна кућишта лежаја | 2 |  |  |  |
|  | Механички заптивач позиција 2 | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Прстен радног кола | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Обрада спирале | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплет О-ринг прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уводник кабла | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
| 13 | а. Пумпа VPO – 4 | б. Електрoмотор, P=1,1кw, 2900 oб/мин. | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Вентилатор | 1 |  |  |  |
|  | Заптивач | 1 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Комплет дихтунга | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
| 14 | а. Пумпа VP 25 – 4 | б. Електрoмотор, P=1,1кw, 2900 oб/мин. | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 4 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Обрада декле | 2 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 1 |  | Замена лежајева | 1 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Азбест | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
| 15 | а.Пумпа „Јастребац“Ниш, тип SCP 32/185, 2900об/мин | б.Електрoмотор „Север“ Суботица, P=2,2кw, 3х220/380V, 2900 oб/мин. | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Радно коло | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Осовина | 1 |  | Обрада декле | 1 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 1 |  | Замена лежајева | 1 |  |  |  |
|  | Лежајна чаура | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Азбест | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оринга | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
| 16 | а. Пумпа „CALPEDA“, тип 8 SDS 150/5 , 2900об/мин, HP-40 | б. Електромотор „FRANCLIN ELECTIC“, тип 6RW/PVC/YD, P=45 kw, 3х220/380 V, 2910 об/мин, | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Осовина прохром | 1 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 4 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Радна кола | 4 |  | Замена оринга | 1 |  |  |  |
|  | Спроводно коло | 3 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Комлет дихтунга | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | а. Пумпа IWING CPT80-250/B, | б. Електромотор MARATHON ELECTRIC,P = 45 kw, 2965 об/мин, 77,7А | 1 |  |
|  | Делови и рад | количина | Цена без пдв | Делови и рад | количина | Цена без пдв |  |  |
|  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  | Викловање | 1 |  |  |  |
|  | Заштитна чаура осовине - прохром | 1 |  | Лежај (скф,фаг,нск) | 2 |  |  |  |
|  | Осовина - прохром | 1 |  | Обрада декла | 2 |  |  |  |
|  | Навртка осовине | 2 |  | Спојница | 1 |  |  |  |
|  | Радно коло – сиви лив | 1 |  | Пропелер | 1 |  |  |  |
|  | Семеринг (скф,фаг,нск) | 2 |  | Прикључна плоча (клемберт) | 1 |  |  |  |
|  | Азбест - комплет | 1 |  | Рад | 1 |  |  |  |
|  | Одводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доводни прстен | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Штоп биксна | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спојница | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прстен спирале | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозатор уља | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно а: | Укупно б: |  |  |
|  | Демонтажа пумпе | Радни сат | 1 |  |  |  |
|  | Монтажа и купловање пумпе | Радни сат | 1 |  |  |  |
|  | Демонтажа електромотора | Радни сат | 1 |  |  |  |
|  | Монтажа и купловање електромотора | Радни сат | 1 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО СА ПДВ: |  |

Дати цене без ПДВ-а

У рад треба урачунати сервисирање. Замењене делове треба доставити наручиоцу као доказ о урађеном ремонту.

У колони 4 (количина) дат је број пумпи

У колони 5 (укупна цена) 4 х (а + б), 4 је колона количина која означава број пумпи, а је укупна вредност ремонта пумпе, а б је укупна вредност ремонта електромотора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку услуга сервисирања пумпи и електромотора.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима по једном претплатничком броју: ______ динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

Излазак на терен (у сатима): ____________________________________________________________________

Гаранти рок за извршене услуге (минимум 6 месеци): ____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по опису услуга у поступку набавке добра на које се закон не примењује број Н 32/2021.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________